Отчет о выполненных работах по управлению, содержанию и текущему ремонту за период

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

по дому № 12 по пр. Ленина

| Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб.) | 0 |
| --- | --- |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на начало периода (руб.) | 11232,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту : |  |
| Всего (руб.): | 95163,21 |
| В т.ч. содержание дома (руб.) | 55488,21 |
| В т.ч. текущий ремонт (руб.) | 29729,43 |
| В т.ч. услуги управления (руб.) | 9945,57 |
| Получено денежных средств: Всего (руб.) | 97885,56 |
| В т.ч. денежных средств от собственников и нанимателей (руб.) | 97885,56 |
| В т.ч. целевых взносов от собственников и нанимателей помещений (руб.) | 0 |
| В т.ч. субсидий (руб.) | 0 |
| В т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.) | 0 |
| В т.ч. прочие поступления (руб.) | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков (руб.) | 97885,56 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.) | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на конец периода (руб.) | 8509,65 |

Работы (услуги) по управлению многоквартирным  домам

Годовая фактическая стоимость работ/услуг  (руб.)                                                       9912,08                     Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                                                 ежедневно

Единица   измерения                                                                                                        руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,88

Аварийно-диспетчерская служба

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                        4351,64

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                   ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                          0,86

Работы по санитарному  содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  и земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                     12862,43

- Уборка придомовой территории ( в т.ч. содержание комплексного рабочего);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                 ежедневно

Единица измерения:                                                                                                       руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        1,52

2. Механизированная уборка снега и мусора;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                           руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                   1,67/0,81

3 . Выкашивание травы;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                          по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                         руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        2,30

Работы по техническому   содержанию помещений, входящих в состав общего имущества и   многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                   9288,08

1. Проведение весенних и осенних осмотров мкд;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица   измерения                                                                                                     руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                           0,73

2. Техническое обслуживание  кровли (очистка кровли от снега и сбивание сосулек);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                             ежемесячно

Единица     измерения                                                                                                    руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,48

3. Замена лампочек

Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                      по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                         руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                                           202

Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления и вентиляции.

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                    2110,08

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица измерения:                                                                                                         руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                               65,50 /66,40

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                    20227,09

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                ежедневно

Единица измерения:                                                                                                       руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        3,84

Работы по текущему ремонту оборудования , систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и  ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                 27110,0

1. Прочистка и откачка  канализации 8 раз

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                по текущему ремонту

Единица измерения:                                                                                                          руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                    3148,0

2.Смена пакетных выключателей по квартирам №7,8

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                по текущему ремонту

Единица измерения:                                                                                                            руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                       963,0

Электрическая энергия МОП (СОИ)

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                          4984,58

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                   ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./кВт

Стоимость за единицу измерения:                                                                                           4,14

Претензионно – исковая  работа

Направлено претензий потребителям должникам (ед.)      -   1

Направлено исковых заявлений (ед.)    -  1  на сумму 15,1  тыс.  руб.

Получено денежных средств по результатам

претензионно-исковой работы (руб.)      -   15,1   тыс.руб.