Отчет о выполненных работах по управлению, содержанию и текущему ремонту за период

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

по дому № 31 по пр.Ленина

| Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб.) | 0 |
| --- | --- |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на начало периода (руб.) | 174428,05 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту : |  |
| Всего (руб.): | 692783,07 |
| В т.ч. содержание дома (руб.) | 440224,00 |
| В т.ч. текущий ремонт (руб.) | 185182,12 |
| В т.ч. услуги управления (руб.) | 67376,95 |
| Получено денежных средств: Всего (руб.) | 662612,17 |
| В т.ч. денежных средств от собственников и нанимателей (руб.) | 662612,17 |
| В т.ч. целевых взносов от собственников и нанимателей помещений (руб.) | 0 |
| В т.ч. субсидий (руб.) | 0 |
| В т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.) | 0 |
| В т.ч. прочие поступления (руб.) | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков (руб.) | 662612,17 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.) | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на конец периода (руб.) | 204598,95 |

Работы (услуги) по управлению многоквартирным  домам

Годовая фактическая стоимость работ/услуг  (руб.)                                                     58826,46                     Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                                                 ежедневно

Единица   измерения                                                                                                        руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,96

Аварийно-диспетчерская служба

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                      24752,96

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                   ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                           0,86

Работы по санитарному  содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  и земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                     156804,70

- Уборка лестничных площадок, маршей, коридоров ( в т.ч. содержание комплексного рабочего);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                              ежедневно

Единица измерения                                                                                                     руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                           2,49

- Уборка придомовой территории ( в т.ч. содержание комплексного рабочего);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                 ежедневно

Единица измерения:                                                                                                       руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                       2,53

3. Механизированная уборка снега и мусора;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                           руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                  1,67/0,81

4 . Выкашивание травы;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                          по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                         руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        2,30

Работы по техническому   содержанию помещений, входящих в состав общего имущества и   многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                               62467,51

1. Проведение весенних и осенних осмотров мкд;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица   измерения                                                                                                     руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                           0,73

2. Техническое обслуживание  кровли (очистка кровли от снега и мусора);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                             ежемесячно

Единица     измерения                                                                                                    руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,48

3. Замена лампочек

Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                      по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                         руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                                           202

Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления и вентиляции.

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                    16880,64

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица измерения:                                                                                                         руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                               65,50 /66,40

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                  115055,38

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                ежедневно

Единица измерения:                                                                                                       руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        3,84

Работы по текущему ремонту оборудования , систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и  ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                 172452,89

1. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                          руб./м.п.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                   15867,96

2. Установка манометров  в теплоузле;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                            руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                     3200,0

3. Установка энергосберегающих светодиодных светильников с датчиками перед входом в подъезды;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                            руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                     3443,33

4. Общестроительные работы проводимые при  капитальном   ремонте  кровли

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                           руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                        66539,78

Работы по обслуживанию  общедомового  прибора учета  потребления  ресурса теплоснабжения :

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                34896,36

1.Опрессовка, промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (теплоузел) и техническое обслуживание :

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  1 раз в год

Единица измерения:                                                                                                         руб./м.кв./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                 0,75/2000,0

2.Поверка общедомового прибора учета теплоснабжения

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  1 раз в 4 года

Единица измерения:                                                                                                         руб.//шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                 10896,36

Электрическая энергия МОП (СОИ)

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                      20474,66

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./кВт

Стоимость за единицу измерения:                                                                                           4,14

Претензионно – исковая  работа

Направлено претензий потребителям должникам (ед.)      -  1

Направлено исковых заявлений (ед.)  -    1  на сумму  37,1  тыс. руб.

Получено денежных средств по результатам

претензионно-исковой работы (руб.)                –        0  тыс.руб.