Отчет о выполненных работах по управлению, содержанию и текущему ремонту за период

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

по дому № 37 по пр.Ленина

| Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб.) | 0 |
| --- | --- |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на начало периода (руб.) | 208335,20 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту : |  |
| Всего (руб.): | 480011,51 |
| В т.ч. содержание дома (руб.) | 308770,05 |
| В т.ч. текущий ремонт (руб.) | 125412,00 |
| В т.ч. услуги управления (руб.) | 45829,46 |
| Получено денежных средств: Всего (руб.) | 477648,26 |
| В т.ч. денежных средств от собственников и нанимателей (руб.) | 477648,26 |
| В т.ч. целевых взносов от собственников и нанимателей помещений (руб.) | 0 |
| В т.ч. субсидий (руб.) | 0 |
| В т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.) | 0 |
| В т.ч. прочие поступления (руб.) | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков (руб.) | 477648,26 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.) | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.) | 0 |
| Задолженность потребителей на конец периода (руб.) | 210698,45 |

Работы (услуги) по управлению многоквартирным  домам

Годовая фактическая стоимость работ/услуг  (руб.)                                                     45728,76                     Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                                                 ежедневно

Единица   измерения                                                                                                        руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,96

Аварийно-диспетчерская служба

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                      19241,72

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                   ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                           0,86

Работы по санитарному  содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  и земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                     115268,85

- Уборка лестничных площадок, маршей, коридоров ( в т.ч. содержание комплексного рабочего);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  ежедневно

Единица измерения                                                                                                         руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                              2,49

- Уборка придомовой территории ( в т.ч. содержание комплексного рабочего);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  ежедневно

Единица измерения:                                                                                                         руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                          2,53

3. Механизированная уборка снега и мусора;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                           руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                   1,67/0,81

4 . Выкашивание травы;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                           по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                          руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                          2,30

Работы по техническому   содержанию помещений, входящих в состав общего имущества и   многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                               42230,02

1. Проведение весенних и осенних осмотров мкд;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица   измерения                                                                                                     руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                           0,73

2. Техническое обслуживание  кровли (очистка кровли от снега и мусора);

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                             ежемесячно

Единица     измерения                                                                                                    руб./м.кв.

Стоимость за единицу                                                                                                            1,48

3. Замена лампочек

Периодичность выполнения работ (оказание  услуг)                      по мере необходимости

Единица измерения                                                                                                          руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                                             202

Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления и вентиляции.

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                    12270,42

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            два и более раза в год

Единица измерения:                                                                                                         руб./шт.

Стоимость за единицу                                                                                               65,50 /66,40

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                    89438,32

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                ежедневно

Единица измерения:                                                                                                       руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                        3,84

Работы по текущему ремонту оборудования , систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и  ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома:

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                 82712,95

1. Замена стояка холодного водоснабжения

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                          руб./м.п.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                     2083,46

2. Установка энергосберегающих светодиодных светильников с датчиками над подъездами;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                            руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                     3443,33

3. Частичный ремонт кровли;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                         руб./м.кв.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                     2163,44

4. Частичный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                            по мере необходимости

Единица измерения:                                                                                                            руб./м.п.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                      2296,96

Работы по обслуживанию  общедомового  прибора учета  потребления  ресурса теплоснабжения (ежедневно) :

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                37620,45

1.Опрессовка, промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (теплоузел) :

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  1 раз в год

Единица измерения:                                                                                                     руб./м.кв./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                 0,75/2000,0

2.Поверка общедомового прибора учета теплоснабжения :

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                        1 раз через 5 лет

Единица измерения:                                                                                                            руб./шт.

Стоимость за единицу измерения:                                                                                   13620,45

Электрическая энергия МОП (СОИ)

Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.)                                                      33102,57

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)                                                  ежедневно

Единица измерения:                                                                                                          руб./кВт

Стоимость за единицу измерения:                                                                                          4,14

Претензионно – исковая  работа

Направлено претензий потребителям должникам (ед.)      -  1

Направлено исковых заявлений (ед.)  -    1  на сумму  53,3  тыс. руб.

Получено денежных средств по результатам

претензионно-исковой работы (руб.)                –        0  тыс.руб.